## Лист1
1 | Электродвигатель C250MT-2 | Electric motor C250MT-2 | Мощность: от 55 кВт; Габаритная высота: 250 мм; Класс эффективности: IE2; Напряжение: 400 В - 50/60 Гц; Класс изоляции: F; 2-полюсной Степень защиты - охлаждение: IP 55 - IC 411 ; Подходит для питания инвертора; Стандарты IEC60034-1; Сертификация UL / CSA по запросу; EAC (GOST TR CU) Сертификация по запросу (Motors CA-CS); Двигатели доступны в версии ATEX ZONE система автоматического управления датчиком PT100 | C250MT-2 | 1 шт/pc
2 | Электродвигатель C315M/6 | Electric motor C315M/6 | Мощность: 75 кВт; Габаритная высота: 315 мм; Алюминиевый и стальной корпус Напряжение: 380 В - 50/60 Гц; Класс изоляции: F; Степень защиты IP 55; датчик обратной связи (энкодер); принудительная вентиляция; система автоматического управления датчиком PT100 | C315M/6 | 1 шт/pc
3 | Электродвигатель C280ST/6 | Electric motor C280ST/6 | Мощность: 45 кВт; Габаритная высота: 280 мм; Алюминиевый и стальной корпус Напряжение: 380 В - 50/60 Гц; Класс изоляции: F; Степень защиты IP 55; датчик обратной связи (энкодер); принудительная вентиляция; система автоматического управления датчиком PT100 | C280ST/6 | 1 шт/pc
4 | Электродвигатель FC90L/4 | Electric motor FC90L/4 | Мощность: 2.2 кВт; Габаритная высота: 90 мм; Напряжение: 400 В - 50/60 Гц; Степень защиты IP 55; Класс изоляции: F; Тип охлаждения IC 411 система автоматического управления датчиком PT100 B5 | FC90L/4 | 2 шт/pc
5 | Электродвигатель C160MT/6 | Electric motor C160MT/6 | Мощность: 7,5 кВт; Габаритная высота: 160 мм; Алюминиевый и стальной корпус Напряжение: 380 В - 50/60 Гц; Класс изоляции: F; Степень защиты IP 55; система автоматического управления датчиком PT100 крыльчатка | C160MT/6 | 1 шт/pc
OFFER MUST BE INDICATED
|  | 1 | Delivery time
|  | 2 | Payment terms 50/50
|  | 3 | Country of origin
|  | 4 | if applicable -passport or instruction manual for electric motor
|  | 5 | Must be drawings
|  | 6 | Ceritificate of origin (Chamber of commerce)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УКАЗАНО
1 Срок поставки
2 Условия оплаты 50/50
3 Страна происхождения
4 если применимо - паспорт или руководство по эксплуатации электродвигателя
5 Должны быть чертежи
6 Сертификат происхождения (Торговая палата)