## Лист1
УСТАНОВКА ПАРОВОГО ТЕПЛООБМЕННИКА ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ ВНУТРЕННЕГО ГОРЯЧЕГО КОНТУРА АПП"НА ТЕРРИТОРИИ ООО"ТОSНКЕNТ МЕТАLLURGIУА ZАVОDI"
ЛИСТОПРОКАТНЫЙ ЦЕХ.УЧАСТОК АПП
ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № Р-1-ТМ-1
N п/п | Наименование материалов и конструкций | Единица измерения | Количество | Стоимость в текущих ценах
|  |  |  | единицы | На весь объем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ресурсы по нормам ШНК
ЗАТРАТЫ ТРУДА
1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 787.501
2 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 91.8102
| ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ) | ЧЕЛ.-Ч | 787.501
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
1 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0.018
2 | КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 0.8
3 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 0.403
4 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т | МАШ.-Ч | 46.216
5 | КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДО 16 Т | МАШ.-Ч | 22.502
6 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т) | МАШ.-Ч | 0.018
7 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т) | МАШ.-Ч | 6.9
8 | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 13.955
9 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК | МАШ.-Ч | 7.595
10 | УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ | МАШ.-Ч | 17.185
11 | АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ ДО 300 М3/Ч | МАШ.-Ч | 8.5935
12 | ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ 12 Т | МАШ.-Ч | 0.4897
13 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 176.0773
14 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.44
15 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 5.448
16 | АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ | МАШ.-Ч | 2.352
17 | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ.-Ч | 0.4
18 | ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 12 Т | МАШ.-Ч | 0.4897
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ | СУМ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ
1 | ВОДА ВОДОПРОВОДНАЯ | М3 | 2.9269
2 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | КГ | 19.91
3 | КРАСКА БТ-177 СЕРЕБРИСТАЯ | Т | 0.0108
4 | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | Т | 0.0072
5 | ЗАКРЕПЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | КГ | 2
6 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2 ММ | Т | 0.022017
7 | ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ | Т | 0.03535
8 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ | М3 | 31.47
9 | КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А | Т | 0.00276
10 | АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ | М3 | 0.219
11 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42 | Т | 0.008444
12 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э50А | Т | 0.0072
13 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э55 | Т | 0.040658
14 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А | Т | 0.00026
15 | МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ | М3 | 5.775
16 | ШПАЛЫ НЕПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 1 ТИП | ШТ | 2
17 | УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ | Т | 0.017099
18 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ | Т | 0.0028
19 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КГ | 7.6469
20 | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ) | КГ | 3.68
21 | ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ | КГ | 8.715
22 | ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ | КГ | 0.252
23 | ПОДКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | КГ | 30.4
| ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ | СУМ
РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ
1 | ВЕНТИЛЬ(КЛАПАН)ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Ф25 (С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ) | ШТ | 3
2 | МЕХАНИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ Ф80 ПО ТИПУ FТ44 | ШТ | 1
3 | СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩ.0,5 | КГ | 17.6351
4 | ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ И НЕПОДВИЖНЫЕ | КГ | 17.4
5 | МЕТАЛЛ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ | КГ | 50
6 | ПЕРЕХОД К-159Х4,5-89Х3,5 | ШТ | 1
7 | ПЕРЕХОД К-219Х6,0-159Х4,5 | ШТ | 2
8 | ТРОЙНИК 32Х2,5 | ШТ | 2
9 | ТРОЙНИК 89Х3,5 | ШТ | 1
10 | ТРОЙНИК 219Х6,0-159Х4,5 | ШТ | 1
11 | ТРОЙНИК 219Х6,0 | ШТ | 2
12 | ОТВОД 90-32Х2,5 | ШТ | 7
13 | ОТВОД 90-89Х3,5 | ШТ | 5
14 | ОТВОД 90-159Х4,5 | ШТ | 11
15 | ОТВОД 90-219Х6,0 | ШТ | 12
16 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Ф32Х2,5 | М | 17
17 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Ф45Х2,5 | М | 1
18 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Ф89Х3,5 | М | 18
19 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Ф108Х4,0 | М | 1
20 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Ф159Х4,5 | М | 22
21 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Ф219Х6,0 | М | 62
22 | ТЕРМОМЕТР ДО 200 МПА | ШТ | 4
23 | КРАН ТРЕХХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА | ШТ | 2
24 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Ф25 (С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ) | ШТ | 1
25 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Ф80 (С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ) | ШТ | 1
26 | ВЕНТИЛЬ(КЛАПАН)ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Ф40 (С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ) | ШТ | 2
27 | ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 30С41НЖ Ф150 (С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ) | ШТ | 5
28 | ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 30С41НЖ Ф80 (С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ) | ШТ | 2
29 | ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 30С41НЖ Ф200 (С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ) | ШТ | 4
30 | МЕХАНИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ Ф25 ПО ТИПУ FТ44 | ШТ | 1
31 | ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ Ф25 | ШТ | 1
32 | ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ Ф80 | ШТ | 1
| ИТОГО РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | СУМ
ОБОРУДОВАНИЕ
1 | МАНОМЕТР ДО 1,0 МПА | ШТ | 2
2 | ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ ПАРОВОДЯНОЙ Q-4200КВТ Т1ПАР-164ГР.С.Т2КОНД-150ГР.С.Т1ВОДЫ-75ГР.С.Т2ВОДЫ-90ГР.С. | ШТ | 1
3 | ПОДДОН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С БОРТИКАМИ,РАЗМ. 1350Х850Х300(Н)ПО ТИПУ ПДМ-03 | ШТ | 1
4 | РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН ЧУГУННЫЙ С ПНЕВМОПРИВОДОМ Ф150,НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЙ Р-16БАР Т-300ГР.С | ШТ | 1
5 | РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ДУ-100 КVS-105М3/Ч ПО ТИПУ DRV4G Р1-10БАР,Р2-6,0БАР С СЕПАРАТОРОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КЛАПАНА WS4 И СИЛЬФОННЫМ УПЛОТНЕНИЕМ | ШТ | 1
| ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ | СУМ
| ИТОГО МАТЕРИАЛЫ | СУМ |  |  | 0
| ИТОГО ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | СУМ
| ИТОГО М/КОНСТРУКЦИИ | СУМ
| ИТОГО КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ | СУМ
| ИТОГО МАТЕРИАЛЫ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ (5%, 2%) | СУМ |  |  | 0
| ИТОГО ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ (5%) | СУМ |  |  | 0
| ИТОГО М/КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ (5%, 0,75%) | СУМ |  |  | 0
| ИТОГО КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ (1,5%, 2%) | СУМ |  |  | 0
| ИТОГО МАТЕРИАЛЫ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ | СУМ |  |  | 0
| ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ (2%,1,2%) | СУМ |  |  | 0
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | СУМ |  |  | 0
Настоящая величина стоимости локальной сметы носит рекомендательный характер и не может служить основанием для заключения договора (контракта), а так же при взаиморасчетах за выполненные работы по согласованию Заказчика и Подрядчика.
| СОСТАВИЛ |  | АЛЕШИНА